## Sheet1
2020年义乌市中心医院医共体医学装备配置计划（第一批）
类别 | 序号 | 设备名称 | 是否进口 | 单价/万元 | 采购数量 | 预算总金额/万元 | 设备主要功能 | 主要配置与关键参数 | 采购单位
超声类 | 1 | 彩超 | 是 | 120 | 1 | 120 | 要求支持腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、浅表探头;支持低机械指数造影;双计时器:支持向后存储，≥5分钟电影,支持向前存储 |  | 上溪院区
| 2 | 便携式超声仪 | 否 | 30 | 1 | 30 | 显示器≥15寸医用液晶显示器，可上下旋转120度,左右可各旋转60度，触控屏内置虚拟键盘，触控屏≥10寸，支持戴手套触摸操作，物理通道数≥128 |  | 上溪院区
| 3 | 便携式移动彩色超声诊断仪 | 是 | 35 | 1 | 35 | 腹部、浅表、腔内检查 |  | 稠城院区
| 4 | 便携式B超 | 是 | 35 | 1 | 35 | 辅助诊断肝胆胰脾等脏器疾病 |  | 义亭院区
| 5 | 多普勒超声 | 是 | 120 | 1 | 120 | 全身多个器官的检查，可以进行包括体表表浅病变如甲状腺、乳腺、妇科检查 |  | 苏溪院区
放射类 | 6 | 16排螺旋CT | 是 | 350 | 1 | 350 | 用于门急诊及住院病人的CT平扫检测，部分增强检查，以及体检病人低剂量胸部CT检查。 | / | 中心医院
| 7 | 大平板DSA机 | 是 | 800 | 1 | 800 | 用于各种血管性疾病的诊断与治疗 | 达到脑动脉瘤治疗要求，具有CT功能；双C臂机；高清低剂量 | 中心医院
| 8 | CT | 均可 | 300 | 1 | 300 | 全面的临床应用 |  | 后宅院区
| 9 | C臂机 | 是 | 85 | 1 | 85 | 适用骨科、外科、急诊床边胸片的需要 |  | 后宅院区
| 10 | 多层螺旋CT | 是 | 300 | 1 | 300 | 全身扫描的临床应用 |  | 稠城院区
| 11 | 双板DR | 否 | 75 | 1 | 75 | 辅助诊断头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等病变 |  | 义亭院区
内窥镜类 | 12 | 软镜主机+1根胆道镜+1根十二指肠镜 | 是 | 130 | 1 | 130 | 全消化道疾病诊治，胰腺、胆道等疾病诊断和治疗 | 常规配置 | 中心医院
| 13 | 胃肠镜 | 均可 | 80 | 1 | 80 | 适用胃肠系统疾病的检查、诊断和治疗 |  | 后宅院区
康复类 | 14 | 床边下肢主被动训练器 | 是 | 16.5 | 1 | 16.5 | 用于长期卧床患者的下肢肌力训练，降低肌张力，防止静脉血栓。 |  | 后宅院区
| 15 | 深度呼吸训练器 | 否 | 10 | 1 | 10 | 心肺康复训练 |  | 后宅院区
| 16 | 生物刺激反馈仪 | 否 | 15 | 1 | 15 | 女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、间质性膀胱炎、性交痛以及盆底术后功能恢复等 |  | 稠江院区
| 17 | 生物刺激反馈仪 | 否 | 8 | 1 | 8 | 盆底修复治疗 |  | 稠城院区
综合类 | 18 | 冷链监控系统 | 是 | 30 | 1 | 30 | 三甲要求，用于监控全院各用途冰箱温度 | 配置200个点 | 中心医院
| 19 | 玻片打号机 | 否 | 30 | 1 | 30 | 简单有效的 辨别对应的病人及组织，医师可通过二维码从系统中了解更多病人信息；二维码科长期保存，易于管理； | 常规配置 | 中心医院
| 20 | 眩晕症诊断仪 | 否 | 40 | 1 | 40 | 卒中中心学科建设支持 | 常规配置 | 中心医院
| 21 | 开颅气动力系统 | 是 | 20 | 1 | 20 | 骨头磨除，骨头切割，打孔 | 脚踏+动力装置 | 中心医院
| 22 | 高压氧舱专用有线多参数监护仪 | 否 | 10 | 1 | 10 | 监护心电、呼吸、血氧、脉率、血压 |  | 后宅院区
| 23 | 医用电子皮肤镜影像系统 | 是 | 30 | 1 | 30 | 1.人工智能皮肤肿瘤早期筛查 2.毛发生长自动分析 3.独特的视频皮肤镜 |  | 稠江院区
| 24 | LED红蓝光治疗仪 | 否 | 8 | 1 | 8 | 祛除痤疮；消除或淡痤疮疤痕 |  | 稠江院区
| 25 | 点阵二氧化碳激光 | 否 | 28 | 1 | 28 | 用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的。适应症包括寻常疣、扁平疣。改善中老年面部皱纹 |  | 稠江院区
| 26 | 狂犬病暴露专用创口冲洗机 | 否 | 10 | 1 | 10 | 用于狂犬病创口清洗 |  | 稠江院区
| 27 | 全身垂直律动仪 | 否 | 7 | 1 | 7 | 刺激肌肉骨骼系统，神经系统，心血管系统和内分泌系统，给予人体高效的运动治疗效果 |  | 江东院区
| 28 | 无创呼吸机 | 否 | 16 | 1 | 16 | 持续气道正压 (CPAP)；自主/备用 (S/T)；压力控制通气 (PCV)；平均容量保证压力支持 (AVAPS) |  | 江东院区
| 29 | 麻醉机 | 否 | 20 | 1 | 20 | 提供氧气，吸入麻醉及进行呼吸管理 |  | 稠城院区
| 30 | 血气生化分析仪 | 否 | 7 | 1 | 7 | 血气分析 |  | 稠城院区
| 31 | 冲击波治疗仪 | 否 | 26 | 1 | 26 | 冈上肌腱炎、跟腱炎、肩周炎 |  | 苏溪院区
| 32 | 血球分析仪 | 否 | 20 | 1 | 20 | 迈瑞BC-5180C/希森美康900i/ |  | 苏溪院区
五官口腔类 | 33 | 双目视力筛查仪 | 否 | 15 | 1 | 15 | 用于视力筛查 |  | 江东院区
| 34 | 免散瞳眼底照相机 | 否 | 15 | 1 | 15 | 用于眼科检查 |  | 江东院区
| 35 | 双目视力筛查仪 | 是 | 15 | 1 | 15 | 6个月以上及成人弱视及屈光度筛查 |  | 上溪院区
| 36 | 牙科治疗仪 | 是 | 15 | 1 | 15 | 治疗牙科疾病 |  | 义亭院区
| 37 | 医用内窥镜摄像系统 | 否 | 14.5 | 1 | 14.5 | 耳鼻及咽喉部检查 |  | 苏溪院区
病理检验类 | 38 | 数字切片分析扫描仪 | 是 | 30 | 1 | 30 | 切片扫描，远程会诊，建立信息化平台 | 数字接口与省级医院对接 | 中心医院