义乌市中心医院关于液氧站空压机等设备维保项目的采购公告

为保障义乌市中心医院医院液氧站空压机、真空吸引设备、干燥机的正常运行，现对全院的液氧站空压机、真空吸引设备、干燥机的维保服务进行竞争性谈判，欢迎合格的供应商积极报名。

- 采购项目概况：需维保设备清单如下：

| - 序号 | - 机房位置 | - 设备名称/型号 | - 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2号楼5楼口腔科空压机房 | - 螺杆式空压机GA11cp-7.5 | - 2 |
| - 2 | - 2号楼5楼口腔科空压机房 | - 吸附式干燥机Atlas | - 2 |
| - 3 | - 2号楼4楼空压机房 | - 螺杆式空压机 - GA22FF-7.5 - GA22FF-7.5 - GA22PA-8.5 | - 3 |
| - 4 | - 1号楼地下室空压机房 | - 螺杆式空压机GAe15pa8.5mk5 | - 2 |
| - 5 | - 2号楼三楼消毒供应室 | - 螺杆式空压机XS-10 | - 1 |
| - 6 | - 1号楼地下室吸引房 | - Gardner Dnver V-v400 | - 2 |
| - 7 | - 2号楼地下室吸引房 | - SK-6 | - 5（油泵*3，水泵*2） |
| - 8 | - 6号楼吸引房 | - SK-6 | - 2 |
|  | - 合计 | - 空压机 | - 8 |
|  |  | - 吸引机 | - 9 |
|  |  | - 干燥机 | - 2 |

二、采购方式：竞争性谈判。

三、采购预算：98970元（含材料和人工）。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、维保配件清单及现场勘查：

维保需更换配件清单见下表，具体清单以现场勘查后为准，现场勘查请联系张老师13757911508。

| 项目 | 零件名称 | 编号 | 数量 | 预算/单价元 | 预算/总价 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆机油 | J0130 | 5桶 | 2100.00 | 10500.00 |
| 2 | 油滤芯 | 1625752500 | 7只 | 730.00 | 5110.00 |
| 3 | 油分芯 | 1625775400 | 1只 | 1950.00 | 1950.00 |
| 4 | 油分芯 | 1622051600 | 2只 | 1750.00 | 3500.00 |
| 5 | 油分芯 | 2202929400 | 4只 | 2350.00 | 9400.00 |
| 6 | 空滤芯 | 583310 | 7只 | 300.00 | 2100.00 |
| 7 | 吸引机油 | J0126 | 15桶 | 650.00 | 9750.00 |
| 8 | 吸引油滤 | 1630390257 | 4只 | 200.00 | 800.00 |
| 9 | 吸引管道空滤过滤器 | 1625390296 | 12只 | 1200.00 | 14400.00 |
| 10 | 吸引排气滤芯 | AI0404 | 4套 | 500.00 | 2000.00 |
| 11 | 螺杆机油 | J0109 | 1桶 | 2100.00 | 2100.00 |
| 12 | 油滤芯 | 1625752500 | 1只 | 730.00 | 730.00 |
| 13 | 捷豹油分芯 | 8830011150 | 1只 | 730.00 | 730.00 |
| 14 | 空滤芯 | 583310 | 1只 | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 吸引机油 | J0126 | 6桶 | 650.00 | 3900.00 |
| 16 | 精密过滤器滤芯 | G0101156 G0101157 G0101158 | 33只 | 850.00 | 28050.00 |
|  | 总预算 |  |  |  | 95320 |

- 付款方式：合同期满，验收合格后90工作日内付清。

- 维保内容要求：

1.合同签订后，卖方提供以上设备的检修及保养服务，按贵单位要求填写设备巡检表。

2.每月提供一次以上设备巡检。发现问题及时上报。

3.卖方须接到报修后 1 小时内服务人员赶到现场，4 小时恢复设备供气。

4.如遇设备发生重大故障，不能及时修复。免费提供备机，保证用气正常。

- 5.常规维修配件清单见下表，投标人需在商务标附上维修配件的报价（仅用于后续维修参考，不计入总预算内）

| 项目 | 零件名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小压力阀 | 1092-9186-24 |
| 2 | 压力传感器 | 1089-0575-54 |
| 3 | 温度传感器 | N0903 |
| 4 | 温控阀 | 2901161700 |
| 5 | 进气阀 | 1622-1713-00 |
| 6 | 断油阀 | 2901-1084-01 |
| 7 | 主交流接触器 | CJX2-3210 |
| 8 | 控制器 | N0520 |
| 9 | 联轴器梅花垫 | N3213 |
| 10 | 压力表 | M3504 |
| 11 | 吸引机旋片 |  |
| 12 | 吸引机油封 |  |
| 13 | 吸引机轴承 |  |
| 14 | 皮带 | J0569 |

八、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并分别单独密封包装。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份，统一封装）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照、行业资质）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）提供产品具体参数及彩页；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 九、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2023年x月xx日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 十、开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2023年xx月xx日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知

- 十一、附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2023年xx月xx日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 配件名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆机油 | J0130 |  | 5桶 |  |
| 2 | 油滤芯 | 1625752500 |  | 7只 |  |
| 3 | 油分芯 | 1625775400 |  | 1只 |  |
| 4 | 油分芯 | 1622051600 |  | 2只 |  |
| 5 | 油分芯 | 2202929400 |  | 4只 |  |
| 6 | 空滤芯 | 583310 |  | 7只 |  |
| 7 | 吸引机油 | J0126 |  | 15桶 |  |
| 8 | 吸引油滤 | 1630390257 |  | 4只 |  |
| 9 | 吸引管道空滤过滤器 | 1625390296 |  | 12只 |  |
| 10 | 吸引排气滤芯 | AI0404 |  | 4套 |  |
| 11 | 螺杆机油 | J0109 |  | 1桶 |  |
| 12 | 油滤芯 | 1625752500 |  | 1只 |  |
| 13 | 捷豹油分芯 | 8830011150 |  | 1只 |  |
| 14 | 空滤芯 | 583310 |  | 1只 |  |
| 15 | 吸引机油 | J0126 |  | 6桶 |  |
| 16 | 精密过滤器滤芯 | G0101156 G0101157 G0101158 |  | 33只 |  |
| 合计总价： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |

| 项目 | 零件名称 | 编号 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小压力阀 | 1092-9186-24 |  |
| 2 | 压力传感器 | 1089-0575-54 |  |
| 3 | 温度传感器 | N0903 |  |
| 4 | 温控阀 | 2901161700 |  |
| 5 | 进气阀 | 1622-1713-00 |  |
| 6 | 断油阀 | 2901-1084-01 |  |
| 7 | 主交流接触器 | CJX2-3210 |  |
| 8 | 控制器 | N0520 |  |
| 9 | 联轴器梅花垫 | N3213 |  |
| 10 | 压力表 | M3504 |  |
| 11 | 吸引机旋片 |  |  |
| 12 | 吸引机油封 |  |  |
| 13 | 吸引机轴承 |  |  |
| 14 | 皮带 | J0569 |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：