**义乌市中心医院关于24年医用耗材遴选的公告（第一批）**

为规范耗材管理，降低我院耗材采购成本，现对义乌市中心医院一批医用耗材进行遴选，欢迎合格的供应商积极报名参加。

1. **采购项目概况：**

根据‘义乌市中心医院医用耗材遴选项目（第一批）’采购报名情况，现对报名不满三家的项目进行二次挂网。（第一次挂网期间已报名供应商无需重新报名）

本次挂网项目分共8个标段，投标人可以选择一个或多个标段同时进行投标，投多个标段时，投标文件需按标段分开制作，并在标书封面注明标段。

产品根据两定平台标识可分为省中标产品和非中标产品（包含阳光产品和院内采购产品）。省中标产品不设预算单价，只允许在省中标目录内进行遴选，非省标产品视为无效标。部分非中标产品设有预算单价，为最高限价，超过则视为无效标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 目录分类 | 物资名称 | 产品类别 | 平台标识 | 预算/元 | 规格及主要使用范围 |
| 一 | 手术耗材 | 一次性双极电凝切割钳 | 高频电外科手术系统专用耗材(腔镜器械) | 中标产品 | / | 常规妇科手术使用，适配高频电刀使用，适用于在内窥镜手术中进行切割、电凝止血 |
| 四 | 手术耗材 | 电切镜手术电极 | 妇科电切环 | 院内采购 | 2180 | 适配得道等离子手术系统使用，用于妇科手术中对人体组织进行切割、凝血 |
| 九 | 心胸外科材料 | 膜式氧合器 | 膜式氧合器(带生物表面涂层) | 中标产品 | / | 适用于心脏手术体外循环使用 |
| 十 | 心胸外科材料 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 一次性使用心肌保护液灌注装置 | 中标产品 | / | 输送氧合血液、心脏停跳液，适用于体外循环心脏手术中进行心肌保护 |
| 十一 | 心胸外科材料 | 主动脉打孔器 | 主动脉打孔器 | 中标产品 | / | 适用于冠脉旁路移植手术中进行主动脉壁打孔建立通路 |
| 十二 | 心胸外科材料 | 二尖瓣生物瓣 | 人工心脏瓣膜(生物瓣，猪瓣) | 中标产品 | / | 适用于更换病变、损坏或功能障碍的二尖瓣心脏瓣膜（生物瓣） |
| 十三 | 心胸外科材料 | 主动脉瓣生物瓣 | 人工心脏瓣膜(生物瓣，猪瓣) | 中标产品 | / | 适用于更换病变、损坏或功能障碍的主动脉瓣心脏瓣膜（生物瓣） |
| 十四 | 烧伤敷料 | 纳米银医用抗菌敷料 | 医用敷料 | 阳光产品 | / | 10\*15/20\*25/40\*50cm；烧伤创面专用敷料（注册证内注明） |

**二、采购方式：**耗材遴选。

**三、采购预算：见表格。|**

**四、报名方式及标书投递：**

4.1 报名方式

有意投标供应商请用微信扫描下方二维码填写报名表单并提交。

报名截止时间2024年3月14日12时。



4.2 标书

报名完成后根据“第六条”制作标书进行投递，请各供应商将每个标段的标书按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明标段、投标公司、技术标、[商务](http://www.so.com/s?q=%E5%95%86%E5%8A%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)标，并在封标处盖章。请将标书寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030。标书投递截止时间2024年3月14日 17时。

**五、资质及售后服务要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

5、投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,须72小时内送货；加急物资需随叫随送。

6、产品送货当日距产品失效期不小于6个月（特殊试剂剩余有效期不得少于50%）。

7、配送由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运到指定位置；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书。

**六、投标文件的组成**

**递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且每个标段的技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。**

1.技术标：（一式三份，一正二副）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商、厂家相关资质（营业执照、经营许可、产品注册证、产品授权书等）。注：多级授权请附完整多级授权书，缺失视为无授权。

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）附件2：投标产品信息一览表，一览表

（4）所投标产品为省中标产品的请附省平台配送目录截图或配送证明。

（5）用户名单（注明三级以上医院）；近期成交合同或发票复件。

（6）样品：所有标段需提供样品，样品包装注明标段和投标公司。

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

**七、标书投递截止时间、开标时间及地址：**

本次招标采用不见面招标，本项目开标时间：2024年3月15日9 时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。

1. 附件  
   附件1：《报价一览表》。

附件2：《投标产品信息一览表》

附件3：《标书封面格式》

获取招标公告请点击下面链接↓↓↓

义乌市中心医院

2024年3月8日

**附件1**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**报价一览表**

投标人名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 规格、型号  （列明所有规格） | 价格/元 | 省标代码 |
| 一 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注： | | | | | | |

**说明：** 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：

**附件2**

**投标产品信息一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段分类 |  | 耗材名称 |  |
| 型号规格 |  | 浙江分类 |  |
| 浙江一级目录 |  | 浙江二级目录 |  |
| 耗材统一编码 |  | 产品ID |  |
| 耗材注册证编号 |  | 耗材注册证名称 |  |
| 采购类别 | □中标产品 □阳光采购 □自行采购 | 品牌 |  |
| 投标公司名称 |  | 联系人/联系方式 |  |
| 近期主要客户（省级、金华地区三级医院） |  | | |
| 授权代表签字 |  | 日期 |  |

**附件3：密封袋封面**

**义乌市中心医院关于24年医用耗材遴选的公告**

**（第一批）**

**标段：一**

**项目：一次性双极电凝切割钳**

（技术文件/商务文件/样品）

投标人（加盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_