义乌市中心医院关于手术体位垫的采购公告

为满足我院手术室手术床体位垫更新的需求，需采购一批手术体位垫，现对该项目进行院内竞争性谈判。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：

1）.采购需求一览表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 配置参数 | 总预算/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术体位垫 | 一批 | 见下表 | 89960 |  |

- .需求明细及配置参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数及要求 | 预算单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通头圈 | 1 | 200*80*50 | 800 | 800 | 所有产品提供样品各一个； |
| 2 | 凝胶平垫 | 2 | 500*500*15 | 2000 | 4000 |  |
| 3 | 开放式凝胶头圈 | 1 | 200*70*50 | 1500 | 1500 |  |
| 4 | 手术床垫 | 7 | 适配三丰手术床，头部40*25或52*25； 身体120*52； 腿部53*25 | 3100 | 21700 |  |
| 5 | 侧卧位手架 | 4 | 边轨30*8 mm | 3200 | 12800 |  |
| 6 | 截石位搁腿软垫 | 12 | 适配截石位架 | 680 | 8160 |  |
| 7 | 截石位架 | 7 | 边轨30*8 mm | 3000 | 21000 |  |
| 8 | 搁手架 （含软垫） | 10 | 边轨30*8 mm | 2000 | 20000 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 89960 |  |

- .★售后要求

1.要求所投产品提供至少3年质保，需同时提供质保承诺函。

2.质保期内,如非人为因素出现的质量问题，供应商须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。在质保期结束前，须与业主方进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标商负责修理或更换。

3.在质保期外，手术床垫等软垫出现破损、老化、开裂时，厂家可提供重新‘蒙皮服务’，需提供厂家服务承诺函；并附‘蒙皮服务’报价单。

二、采购方式：竞争性谈判。

三、采购预算：89960元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、付款方式：供货完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。

六、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商资质（营业执照、行业资质）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

# （3）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

（4）质保承诺函、厂家服务承诺函、蒙皮报价单；

（5）本次投标需提供样品：所有产品各一个；（样品提交地址：义乌市江东中路699号义乌市中心医院急诊楼4楼设备科维修部，朱工收 15857942866）

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 七、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2024年9月5日17时前寄/送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目采用不见面开标，预计开标时间：2024年9月6日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。开标时间可能会根据实际情况调整。

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2024年月日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单价 元/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |  |  |

*请对需求设备进行分项报价

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

日 期：