义乌市中心医院关于关于手术室净化机组维修、手术室辅房净化空调整改的紧急采购公告

现对手术室净化机组维修、手术室辅房净化空调整改项目进行院内询价采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：

1）.采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室净化机组维修 | 27794 | 为最高限价，详细要求见采购需求 |
| 2 | 手术室辅房净化空调整改 | 62190 |  |

二、采购方式：询价采购，符合要求，低价中标。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

- 付款方式：供货完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。

- 评标办法

- 符合要求，低价中标。

#### 当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。

#### ‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商（营业执照）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）产品参数；

（4）性能检测报告；

（5）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 八、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2025年5月29日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：何老师，联系电话：0579-85208030 ；具体不明参数要求联系蒋工：13867922920

- 九、开标时间及地址：

- 本项目采用不见面开标，开标时间：2025年5月30日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。

- 附件1：手术室净化机组维修预算清单

- 附件2：手术室辅房净化空调整改预算清单

- 附件3：报价一览表

义乌市中心医院

2025年月日

附件1

| 手术室辅房净化空调整改预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 净化空调通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧下回风百叶 | 250*200，带阻尼网，可开 | 只 | 4 | 380 | 1520 |  |
| 2 | 手动调节阀 | 235*235 | 只 | 4 | 195 | 780 |  |
| 5 | 净化系统风管 | 0.5mm厚镀锌钢板制作 | m2 | 172 | 185 | 10730 |  |
| 6 | 橡塑保温棉 | 20mm厚，闭孔橡塑保温，B1级 | m3 | 175 | 58 | 3364 |  |
| 7 | 风管管线装饰包边 | 回风管路下墙彩钢板外包 | 项 | 13 | 890 | 3560 |  |
| 8 | 支架制作安装 | - 通风空调管道支吊架除锈、刷油 (2)一般钢结构手工除锈 - (3)红丹防锈漆刷两遍、调和漆刷两遍 | kg | 200 | 15 | 750 |  |
| 9 | 开孔封堵 | 风管穿墙穿楼板等开孔及封堵 | 项 | 1 | 400 | 400 |  |
| 10 | 吊顶拆除恢复 |  | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 11 | 施工区临时搭设封闭围挡 | 1.施工区内不影响其他空间正常使用，需要临时搭设封闭围挡 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 12 | 建筑垃圾统一装袋外运 | 1.本工程需要建筑垃圾统一装袋按指定时间段外运 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 13 | 措施费 | 吊顶内管线防护，错时施工费用 | 项 | 1 | 600 | 600 |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  | 23204 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 义乌市中心医院手术室净化机组维修整改项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 净化空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能化恒温恒湿控制柜 | 满足手术室使用功能需求 | 台 | 1.00 | 35600 | 35600.00 | 包含设备各信号元器件 |
| 2 | 六联装集中控制屏 | 满足现有施工方案要求 | 项 | 1.00 | 15500 | 15500.00 |  |
| 3 | 电缆 | 满足现有施工方案要求 | 项 | 1.00 | 3000 | 3000.00 | 包含控制柜控制线路，机组各元器件线路，所需电缆 |
| 4 | 原控制柜及控制屏拆除 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000.00 |  |
| 5 | 桥架铺设含桥架 |  | 项 | 1.00 | 500 | 500.00 |  |
| 6 | 支架型钢及辅材 |  | 项 | 1.00 | 500 | 500.00 |  |
| 7 | 设备搬运、垃圾清运 |  | 项 | 1.00 | 1000 | 1000.00 |  |
| 8 | 其他（管理费等） |  |  |  |  | 5090.00 |  |
| 9 | 总计 |  |  |  |  | 62190.00 |  |
| 备注：以上预算已包含安装、调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |

报价一览表

投标人名称（盖章）：

*请对需求进行分项报价

| 手术室辅房净化空调整改报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 净化空调通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧下回风百叶 | 250*200，带阻尼网，可开 | 只 | 4 |  |  |  |
| 2 | 手动调节阀 | 235*235 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 净化系统风管 | 0.5mm厚镀锌钢板制作 | m2 | 172 |  |  |  |
| 6 | 橡塑保温棉 | 20mm厚，闭孔橡塑保温，B1级 | m3 | 175 |  |  |  |
| 7 | 风管管线装饰包边 | 回风管路下墙彩钢板外包 | 项 | 13 |  |  |  |
| 8 | 支架制作安装 | - 通风空调管道支吊架除锈、刷油 (2)一般钢结构手工除锈 - (3)红丹防锈漆刷两遍、调和漆刷两遍 | kg | 200 |  |  |  |
| 9 | 开孔封堵 | 风管穿墙穿楼板等开孔及封堵 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 吊顶拆除恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 施工区临时搭设封闭围挡 | 1.施工区内不影响其他空间正常使用，需要临时搭设封闭围挡 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 建筑垃圾统一装袋外运 | 1.本工程需要建筑垃圾统一装袋按指定时间段外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 措施费 | 吊顶内管线防护，错时施工费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 合计计 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：

报价一览表

投标人名称（盖章）：

*请对需求进行分项报价

| 义乌市中心医院手术室净化机组维修整改项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 净化空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能化恒温恒湿控制柜 | 满足手术室使用功能需求 | 台 | 1.00 |  |  | 包含设备各信号元器件 |
| 2 | 六联装集中控制屏 | 满足现有施工方案要求 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 满足现有施工方案要求 | 项 | 1.00 |  |  | 包含控制柜控制线路，机组各元器件线路，所需电缆 |
| 4 | 原控制柜及控制屏拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 桥架铺设含桥架 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 支架型钢及辅材 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 设备搬运、垃圾清运 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 其他（管理费等） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上预算已包含安装、调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：